УДК: 620.179.1

Применение роботизированных средств неразрушающего контроля при диагностики современных авиаматериалов

Безгодов С.И.1

development@votum.ru

1ООО Научно-производственная компания «Техновотум»

Аннотация:

В докладе представлено описание, назначение и применение роботизированной установки неразрушающего контроля (НК) серии «Робоскоп ВТМ-3000». Доклад состоит из описательной части роботизированных систем, основной, в которой проводятся примеры решений созданных на базе установки «Робоскоп ВТМ-3000», описываются примеры внедрения роботизированных установок; и заключения, которое подтверждает необходимость внедрения новых технологий в России, особенно в современных условиях.

Ключевые слова:

Дефектоскопия, автоматизация, ультразвуковой метод, вихретоковый метод, лазерный измеритель, дефект, контроль;

Abstract:

The report presents a description, purpose and use of robotic installation of non-destructive testing (NDT) of series "Roboskop VTM-3000". The report consists of a narrative of robotic systems, primary, which are examples of solutions created on the basis of plant "Roboskop VTM-3000", describes examples of the implementation of robotic systems; and conclusion, which confirms the necessity of introducing new technologies in Russia, especially in the current conditions.

Keywords:

Defectoscopy, automation, ultrasonic, eddy current, laser gauge, flaw, control.

Введение

Неразрушающий контроль качества в промышленности является одной из основополагающих частей безопасности, защиты населения и окружающей среды от техногенных катастроф. "Неразрушающий контроль" – контроль, при котором определяются характеристики материалов без разрушения изделий или изъятия образцов.

Кажущееся неполным и расплывчатым понятие обретает чёткие формы, стоит только разложить его «по полочкам». Так, под словом «контроль» подразумевается «измерение значений рабочих параметров и свойств объекта и их проверка на соответствие допустимым величинам». «Неразрушающий» означает «не требующий демонтажа или остановки работы объекта», «не подразумевающий непосредственного вмешательства в исследуемую среду».

Ручные приборы успешно решают большинство задач контроля. С каждым годом растет их качество и количество, с другой стороны, возрастают и требования к контролю. Рыночные условия заставляют сокращать время на проведение контроля с сохранением качества работ, а иногда и с увеличением количества методов контроля. В результате самым слабым звеном в этой цепочке оказывается человеческий фактор.

Законы развития технических систем предполагают несколько вариантов дальнейшего развития оборудования неразрушающего контроля один из которых – автоматизация или роботизация процесса контроля.

Компания «Техновотум» является одним из разработчиков отечественных роботизированных систем неразрушающего контроля на базе дефектоскопов собственного производства с 20 летней историей развития.

Стенды неразрушающего контроля серии «Робоскоп ВТМ-3000»

Все роботизированные стенды неразрушающего контроля построены по принципу блочной структуры, с возможностью быстро создавать и перестраивать системы под любые виды деталей. Блочная структура строится из дефектоскопов, механической руки (1 или несколько роботов с 6 степенями свободы), механической оснастки для возможности подачи деталей в зону контроля, либо для вращения или перемещения деталей во время контроля, блок управления на базе ПК. Примеры готовых систем представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1– Роботизированная система контроля лопастей «Робоскоп ВТМ-3000/Л

Рис. 2 – Роботизированная система контроля полых валов «Робоскоп ВТМ-3000/ПВ

В настоящее время стенды поддерживают следующие методы неразрушающего контроля:

- Измерительный (лазерная геометрия)

- Ультразвуковой

- Вихретоковый

- Импедансный

- Ударный

Для всех методов реализовано удобное программное обеспечение «Робоскоп» с интерфейсом схожим с интерфейсами дефектоскопов нашей компании, позволяющее реализовать настройку и визуализацию как процесса, так и результатов контроля (рис. 3).

Рис. 3 – Рабочий интерфейс программного обеспечения «Робоскоп» в режиме контроля

В случае изменения контролируемых деталей с помощью программного обеспечения «Редактор методик» простым и понятным языком возможно быстро откорректировать методики контроля и практически без отрыва от производства приступить к контролю новых деталей (рис. 4).

Рис. 4 – Рабочее окно программного обеспечения «Редактор методик»

При необходимости переориентирования стенда, с учетом блочной структуры, изменениям подвергается только механическая часть.

Автоматизированные стенды позволяют создавать карты контроля контролируемых деталей (рис. 5) и проводить сравнительный анализ причин возникновения дефектов, анализировать временные изменения по количеству дефектов, выявлять наиболее опасные участки.

Рис. 5 – Образец отчета по результатам контроля «Робоскоп ВТМ-3000»

Преимущества роботизированных систем «Робоскоп ВТМ-3000»:

- строгое соблюдение технологического процесса (шаг сканирования, скорость, траектории);

- минимальное время на проведение контроля;

- точность позиционирования преобразователей и сканеров;

- совмещение различных методов НК в одном стенде: лазерное сканирование, вихретоковый, ультразвуковой, импедансный, резонансный, ударный и др.;

- автоматическая настройка и проверка параметров контроля на настроечных образцах;

- расшифровка результатов контроля с формированием протокола контроля;

- возможность подключения удаленного оператора ;

- возможность создания алгоритмов разбраковки;

- архивация данных за все время контроля;

- отсутствие человеческого фактора;

- быстрое переориентирование на другие объекты контроля.

Опыт внедрения роботизированных систем серии «Робоскоп ВТМ-3000» позволяет с уверенностью говорить о следующих ключевых показателях:

- увеличение скорости контроля от 30 до 150%;

- увеличение эффективности контроля (количества выявляемых дефектов);

- сокращение времени на разбраковку изделий;

- сокращение времени на ведение отчетной документации;

- сокращение количества дефектоскопистов в смену;

- уход от человеческого фактора.

В качестве примера можно привести опыт внедрения установки по контролю валов «Робоскоп ВТМ-3000/ПВ»: за 2 месяца опытной эксплуатации было забраковано 95% продукции на этапе входного контроля. Удалось выявить нарушение технологии и не допустить ввод в эксплуатацию бракованной партии валов.

На сегодняшний день для авиационной промышленности разработаны и внедрены следующие установки:

- Роботизированная установка комплексного неразрушающего контроля (НК) композитных деталей, применяемых в авиастроении, «Робоскоп ВТМ-3000/АК»;

- Роботизированная установка комплексного неразрушающего контроля (НК) деталей авиадвигателей с постоянно меняющейся номенклатурой выпускаемых изделий, «Робоскоп ВТМ-3000/АД»;

Заключение

Роботизированные комплексы, как и любые технические комплексы, особенно в составе крупных и сложных диагностических систем требуют специальных знаний от сотрудников, навыков программирования, эксплуатации и обслуживания. Учитывая всеобщее старение технического парка оборудования, некоторую разрозненность в обучении и подготовке современных специалистов дефектоскопии, необходимо разработать и поддержать новые технологические требований и инструкций по НК, ориентированных на применение современных диагностических средств. Компания «Техновотум» предлагает комплексные решения, которые позволяют охватить многие проблемные области и предоставить «под ключ» готовые решения. В планах компании в ближайшее время открыть несколько учебно-методических центров для проведения обучения по программам переподготовки специалистов на местах, переподготовки рабочих с низкой квалификацией в высококвалифицированных специалистов, по повышению уровня знаний для работы с комплексами «Робоскоп ВТМ-3000».

Одна из проблем российской экономики заключается в дефиците отечественных технологий. В частности, потребность в эффективных системах диагностики становится актуальнее с каждым днем. Известно, что любые «технологические сложности» преодолимы, только для этого требуются решительность и целеустремленность. Нельзя забывать, что разработка и внедрение новейших технологий в России отвечает и политическим интересам страны, особенно в современных условиях.

Литература

Сляднева Н.А. «Робоскопы от компании «Вотум». Журнал транспортная стратегия XXI век, №29, 2015, стр.30.